## Sheet1
初中地理教学仪器配备目录
编号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 配备数量 |  | 执行标准代号 | 备注
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类
0 | 通用
00 | 视听
00005 | 视频展示台 | ≥85万像素，≥600TV线 | 台 | 1 | （1） | JY/T 0363 | 有地理专用教室的必配
00006 | 液晶投影机 | 光通量≥3000lm，分辨率≥1024×768 | 台 | 1 | （1） | JY/T 0373
00007 | 银幕 |  | 幅 | 1 | （1） | GB/T 13982
00008 | 彩色电视机 | CRT或背投或平板 | 台 |  | 1
00010 | 影碟机 |  | 台 |  | 1
00011 | 照相机 | 数码型，≥800万像素 | 台 | 1 | 1 |  | 采集景观、野外实习活动拍摄用
00013 | 摄像机 | 数码型，≥200万像素，硬盘或闪存存储 | 台 | 1 | 1 |  | 采集景观、野外实习活动拍摄用
00023 | 交互式电子白板 | 可进行鼠标单击、双击操作，左右键切换；支持铅笔、毛笔、钢笔等笔的书写模式，笔画颜色、粗细可调；具有板擦功能，板擦大小可调；可对页面进行自由移动、局部放大、局部缩小操作；可对屏幕操作和板书内容进行录制、回放；支持文本文件、图片文件、音视频文件的插入。应随技术进步实时更新 | 套 | 1 | (1)
00025 | 立体影像播放系统 | 光通量≥3000lm，分辨率≥1024×768 | 套 | 1 | (1)
01 | 计算机
01001 | 计算机 | 多媒体 | 台 | （9） | （1） | GB/T 9813
01002 | 计算机数据采集处理系统 | 软件：光盘存储，中文简体界面；有专用软件和通用软件组成传感器插入后能自动识别和运行；实时显示实验数据或曲线；具备多种实验数据的分析工具；多种显示方式：数字表、模拟表、示波器、图表、数据表格；实验数据可以导出为文本格式；实验曲线可导出为图片格式，具有条件测量、采样频率设定，坐标轴变换、测量曲线的缩放功能 | 套 | （9） | （1） |  | 与01001配合使用
|  | 数据采集器：与计算机USB接口通讯，无须外接电源，四个传感器接口，具备并行采集功能，采样频率不低于20kHz | 只 | （9） | （1） |  | 与01001配合使用
|  | 温度传感器：量程：-10℃～+110℃；测量精度：±0.5℃ | 只 | （9） | （1） |  | 与01001配合使用
|  | 溶解氧传感器：量程：0～20mg/l；测量精度：±0.5mg/l | 只 | （9） | （1） |  | 与01001配合使用
|  | pH值传感器：量程：0～14pH；测量精度：±0.1pH | 只 | （9） | （1） |  | 与01001配合使用
|  | 光传感器：量程：0～6000lux；0～20000lux测量精度：2.5% | 只 | （9） | （1） |  | 与01001配合使用
01004 | 扫描仪 | A4幅面，USB2.0，不低于2400×4800(dpi) | 台 | 1 | （1） | GB/T 18788
01011 | 计算器 | 函数型 | 个 | 4 | 4 | JY/T 0382
02 | 一般
02060 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 8 | 1
02061 | 天文望远镜 | 口径80mm～150mm；折射或反射式；配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆；配8mm～40mm长、短不同焦距的目镜3～4个；带极轴镜和电动跟踪设备 | 套 | 1 | （1）
02062 | 数字式天文望远镜 | 带摄像头，光照度5lX,分辨率640×480以上，USB接口 | 套 | 1 | （1）
03 | 支架
03020 | 温度表支架 |  | 付 | （1） | （1） |  | 开展气象观测活动的学校必配
03021 | 百叶箱支架 |  | 个 | （1） | （1） |  | 开展气象观测活动的学校必配
03022 | 百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 | （1） | （1） |  | 开展气象观测活动的学校必配
1 | 测量
10 | 长度
10005 | 钢卷尺 | 2m | 盒 | 1 | 1 | QB/T 2443-1999
10009 | 布卷尺 | 30m | 盒 | 1 | 1 | QB/T 1519-1992
12 | 时间
12016 | 世界钟 | 普及型 | 个 | 1 | 1
13 | 温度
13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 25 | 13 | JJG 130
13020 | 寒暑表 |  | 只 | 25 | 13
13021 | 最高温度表 | -16℃～+81℃ | 支 | 1 | （1）
13022 | 最低温度表 | -52℃～+41℃ | 支 | 1 | （1）
13023 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 付 | 1 | 1
13024 | 地面温度表 | -36℃～+81℃ | 支 | 1 | （1）
13025 | 自记温度计 |  | 台 | （1） | （1）
16 | 其它
16003 | 酸度计(pH计) | 测量范围：pH值 0～14，分辨率:0.1 | 台 | 1 | （1） | GB/T 11165
16006 | 地质罗盘 |  | 只 | （25） | （13）
16007 | 指南针 |  | 个 | 25 | 13
16009 | 空盒气压表 | 800hPa～1060hPa，最小分度值1hPa，误差≤±2.0hPa | 台 | （1） | （1） | JJG 272 | 气象观测用
16010 | 气压计 | 自动、连续记录气压变化 | 台 | 1 | （1）
16020 | 毛发表 | 单发 | 个 | （1） | （1） | QX/T 27
16021 | 蒸发器 | 蒸发器面积314c㎡ | 套 | （1） | （1）
16022 | 雨量器 | 包括雨量筒与量杯；雨量筒包括承水器、贮水瓶和外筒；承水口内径200mm | 套 | （1） | （1） | JB/T 9458 | 开展气象观测活动的学校必配
16023 | 雨量计 | 虹吸式或翻斗式，承水口内径200mm | 台 | （1） | （1） | JB/T 9457
16024 | 轻风表 | 轻便风向风速表，三杯 | 台 | （1） | （1） | JB/T 6251 | 开展气象观测活动的学校必配
16026 | 电接风向风速计 | 包括感应器、指示器、记录器 | 件 | （1） | （1）
16028 | 简易日照计 | 附加温度计 | 件 | （1） | （1）
16031 | 测量标杆 |  | 个 | （1） | （1）
16040 | 噪声测定仪 |  | 台 | （1） | （1） | SJ/T 10423
16044 | 粉尘测定仪 | 检测大气污染 | 台 | （1） | （1）
16051 | 天文历 | 查昼夜长短、太阳高度等 | 件 | （1） | （1）
2 | 专用仪器
28 | 地理
28001 | 地球运行仪 |  | 件 | 1 | 1 | JY 210
28002 | 晨昏仪 |  | 件 | （1） | （1）
28003 | 日、地、月运行仪 | 直径1m | 件 | （1） | (1) |  | 有地理专用教室的必配
28004 | 多媒体球幕投影演示仪 | 包括：底座，球形屏幕；投影系统：亮度≥3000流明，分辨率≥1024×768及，有遥控器，专用PC；系统运行支撑软件平台及应用程序；能演示宇宙空间、地球上及其他星球上各种天文、地理、历史、自然、生态等现象和动态变化过程,含球面动画资源及教学内容资源等数字星球资源 | 件 | （1） | (1)
28005 | 太阳视运动仪 |  | 件 | （25） | (13)
28006 | 天体运行仪 |  | 件 | （1） | （1）
28007 | 三球仪 |  | 件 | 1 | 1
28009 | 地震演示仪 |  | 件 | （1） | （1）
28020 | 沉积作用演示装置 |  | 套 | （1） | （1）
28021 | 流水作用演示装置 |  | 套 | （1） | （1）
28022 | 断层、褶皱演示器 |  | 套 | （1） | （1）
28023 | 地壳变动演示器 |  | 套 | （1） | （1）
28024 | 季风活动演示仪 | 演示动态效果 | 件 | （1） | （1）
28025 | 洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 | （1） | (1) | GB/T 16820
28029 | 环境速测箱 | 土壤pH值，P、N测定，水质测定，空气质量测定 | 件 | 1 | (1)
28031 | 地球科学探究活动器材套装 |  | 套 | 25 | 13
28037 | 手持GPS接收机 | 野外测量、选点、定位，个人导航用，带地图卡(带全国公路网格图，城市详图)，彩屏，内置温度计、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震 | 件 | （25） | (13)
28048 | 校园自动气象气候观测与预警系统 | 由硬件和系统软件组成，硬件包括传感器、数据采集器、系统电源、通信接口、外围设备(计算机、打印机)；系统软件包括：采集软件、测报软件和学习管理软件 | 套 | （1） | （1）
3 | 模型
34 | 地理
34001 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 1 | JY 58
34002 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 1 | JY 58
34003 | 平面地形地球仪 | 1∶90 000 000 | 个 | 25 | 13 | JY 58
34004 | 立体地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 1 | JY 58
34005 | 平面两用地球仪 | 地形/政区 1∶40 000 000 | 个 | 1 | 1
34009 | 经纬度模型 | 320mm | 件 | 1 | 1 | JY 209
34010 | 天球仪 | 灯光两用，320mm | 个 | 1 | 1 | JY 211
34011 | 月球仪 | 320mm | 个 | 1 | 1
34012 | 月球仪 | 141.6mm | 个 | （25） | （13）
34013 | 晨昏圈地球仪 | 320mm | 个 | （1） | （1）
34015 | 等高线地形图判读模型 |  | 件 | 1 | 1 | JY 212 | 可自制
34016 | 中国立体地形模型 | PVC材质，吸塑成型，29×21mm，学生用 | 件 | 25 | 13 | GB/T 16820
34017 | 中国政区拼接及组合模型 | 1∶6 000 000 | 件 | 1 | 1 | GB/T 16820 | 可学生自备
34018 | 中国政区拼接模型 | 1∶20 000 000 | 件 | 25 | 13
34019 | 板块构造及地表形态模型 |  | 件 | 1 | （1）
34020 | 褶皱构造及其地貌演变模型 |  | 件 | 1 | （1）
34021 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 |  | 件 | 1 | （1）
34022 | 地球内部构造模型 |  | 件 | 1 | （1）
34023 | 世界立体地形模型 | 由PVC材质的立体地形图和无线点读教鞭及其配套音箱构成，具有电子点读功能；规格为2300mm×1760mm。地形制作的基础底图的数学精度应符合公开版地图的要求；材质应符合环保要求，悬挂在专用教室侧墙 | 件 | 1 | （1） | GB/T 16820 | 地理专用教室必备
34024 | 中国立体地形模型 | 由PVC材质的立体地形图和无线点读教鞭及其配套音箱构成，具有电子点读功能；大小为4全开，地图比例尺1:3000 000 规格为2300mm×1580mm。地形制作的基础底图的数学精度应符合公开版地图的要求；材质应符合环保要求，悬挂在专用教室侧墙 | 件 | 1 | （1） | GB/T 16820 | 地理专用教室必备
34026 | 活动星空盘 | 可手动调节观看时间、日期、月份；带指南针定方位；三种观看模式(星座连线观看、神话星图观看、双重模式观看)；可探索30个以上星座 | 个 | （25） | （13）
4 | 标本
44 | 地理
44001 | 岩石矿物标本 | 三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)，常见矿物(磁铁矿、黑钨矿、蓝铜矿、方铅矿、滑石、石英、云母、正长石、方解石、斜长石、磷灰石等) | 套 | 2 | 1 | JY0005
44002 | 土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 套 | 25 | （13） |  | 可自制学校所在地典型土壤剖面
5 | 挂图、软件及资料
54 | 地理
540 | 教学挂图(图片)
54001 | 地球和地图教学挂图 | 对开 | 套 | 1 | 1
54002 | 中国地理教学挂图 |  | 套 | 1 | 1
54003 | 世界地理教学挂图 |  | 套 | 1 | 1
54004 | 中国地理教学地图 |  | 套 | 1 | 1
54005 | 世界地理教学地图 |  | 套 | 1 | 1
54007 | 中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开，遥感影像。包括自然灾害、环境与生态、地形地貌、旅游资源、城乡发展与变迁、地表形态及土地利用动态变化、水资源与海洋环境系列等。 | 套 | 1 | 1
542 | 教学VCD、DVD
54201 | 宇宙 |  | 片 | （1） | （1）
54202 | 星球的诞生 |  | 片 | （1） | （1）
54203 | 地球的演变 |  | 片 | （1） | （1）
54204 | 火山 |  | 片 | （1） | （1）
54205 | 岩石与大峡谷 |  | 片 | （1） | （1）
54206 | 海洋 |  | 片 | （1） | （1）
54207 | 飓风 |  | 片 | （1） | （1）
54208 | 龙卷风 |  | 片 | （1） | （1）
54209 | 天气的奥秘 |  | 片 | （1） | （1）
54210 | 水资源 |  | 片 | （1） | （1）
54211 | 资源回收 |  | 片 | （1） | （1）
54212 | 世界旅游 |  | 片 | （1） | （1）
54213 | 地理新教材多媒体教学案例 |  | 套 | （1） | （1）
54214 | 地理研究性学习课例 |  | 套 | （1） | （1）
54215 | 地理探究性学习课例 |  | 套 | （1） | （1）
54216 | 中学地理景观图片集 |  | 套 | （1） | （1）
54217 | 中学环境与可持续发展教育图片集 |  | 套 | （1） | （1）
543 | 多媒体教学软件
54301 | 太空探索 |  | 片 | （1） | （1）
54303 | 太阳系 |  | 片 | （1） | （1）
54304 | 绘制地图 |  | 片 | （1） | （1）
54306 | 陆地和水 |  | 片 | （1） | （1）
54307 | 海洋 |  | 片 | （1） | （1）
54308 | 火山 |  | 片 | （1） | （1）
54309 | 天气和气候 |  | 片 | （1） | （1）
54310 | 岩石和矿物 |  | 片 | （1） | （1）
54311 | 自然资源保护 |  | 片 | （1） | （1）
54351 | 宇宙与地球 | 多媒体三维虚拟现实软件 | 套 | （1） | （1）
544 | 图书、手册
探究式学习丛书
54401 | 太空探索 |  | 本 | （1） | （1）
54402 | 宇宙 |  | 本 | （1） | （1）
54403 | 太阳系 |  | 本 | （1） | （1）
54404 | 绘制地图 |  | 本 | （1） | （1）
54405 | 地球历史 |  | 本 | （1） | （1）
54406 | 陆地和水 |  | 本 | （1） | （1）
54407 | 海洋 |  | 本 | （1） | （1）
54408 | 火山 |  | 本 | （1） | （1）
54409 | 天气和气候 |  | 本 | （1） | （1）
54410 | 岩石和矿物 |  | 本 | （1） | （1）
54411 | 自然资源保护 |  | 本 | （1） | （1）
54416 | 地球和地图、人类和环境学习参考图册 |  | 本 | （25） | （13） |  | 可学生自备
54417 | 世界地理学习参考图册 |  | 本 | （25） | （13） |  | 可学生自备
54418 | 中国地理学习参考图册 |  | 本 | （25） | （13） |  | 可学生自备
54419 | 初中地理实验教学指导书 |  | 套 | （1） | （1）
54420 | 初中地理实验仪器手册 |  | 套 | （1） | （1）
8 | 其它实验材料和工具
80 | 实验材料
80401 | 地球科学实验材料 | 水粉颜料、细钢丝、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等 | 套 | （9） | （5）
81 | 工具
81151 | 地理野外实习用具 | 小型地质包(帆布双背式)、地质锤(0.45kg或0.65kg)、罗盘(袖珍经纬仪GJX-2型或1型)、放大镜(3倍～10倍)、多用铲(剑形双刃铲)、土壤标本盒(塑料多格)、盒尺(2000mm)各一件 | 套 | （9） | （5） |  | 开展活动的学校选配
81152 | 平底盘 |  | 个 | （9） | （5）
81153 | 金属托盘 |  | 个 | （9） | （5）
81154 | 洛阳铲 |  | 把 | （9） | （5）
81155 | 剖面刀 |  | 把 | （9） | （5）
81156 | 土壤筛 | 五个一套 | 套 | （9） | （5）
83 | 自备材料
83401 | 乒乓球、泡沫塑料、海绵、塑料板、木板、玻璃、牙签、塑料袋、塑料薄膜、纸板等